体艺馆2018年土建招标项目一览表

| 实训室 | 项目 | 单位 | 数量 | 土建项目要求 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舞蹈教室1 （原舞蹈教室1） 119室 | 65寸液晶电视 | 台 | 1 | 西面墙上，距地2.5米5眼插座一个，插座紧靠电视，原有设备及线槽清除。 |  |  |
|  | 蓝牙音箱 | 台 | 1 | 西面墙每扇门的两边安装五眼插座。 |  |  |
|  | 堂鼓、鼓槌 | 副 | 1 | 无 |  |  |
|  | 新辟教室办公区（桌椅一套） | 套 | 1 | 无 |  |  |
|  | 储物柜（鞋柜） | 个 | 4 | 无 |  |  |
|  | 电风扇更换 | 个 | 6 | 取消壁扇，更换安装吊扇6个 |  |  |
|  | 内墙粉刷 |  |  | 内墙粉刷 |  |  |
| 舞蹈教室2 （原舞蹈教室2） 116室 | 65寸液晶电视 | 台 | 1 | 西面墙上，距地2.5米5眼插座一个，插座紧靠电视，原有设备及线槽清除。 |  |  |
|  | 蓝牙音箱 | 台 | 1 | 西面墙每扇门的两边安装五眼插座。 |  |  |
|  | 储物柜 | 个 | 2 | 无 |  |  |
|  | 堂鼓、鼓槌 | 副 | 1 | 无 |  |  |
|  | 新辟教室办公区（桌椅一套） | 套 | 1 | 无 |  |  |
|  | 电风扇更换 | 个 | 4 | 拆除壁扇，更换安装吊扇4个 |  |  |
|  | 破损玻璃更换 | 面 | 3 | 更换破损玻璃 |  |  |
|  | 内墙粉刷 |  |  | 内墙粉刷 |  |  |
| 体育教研室 114室 （原艺术学院工作室） | 艺术学院设备腾出 内部粉刷 |  |  | 内墙粉刷 设备搬运指定地点 |  |  |
|  | 办公桌椅 | 套 | 4 | 无 |  |  |
|  | 铁皮柜 | 个 | 6 | 无 |  |  |
|  | 空调 | 台 | 1 | 无 |  |  |
| 舞蹈教室3 128室 | 吊扇 | 个 | 4 | 新增安装吊扇4个（施工时请王伟现场协调装窗帘杆） |  |  |
|  | 方凳（叠加式） | 张 | 50 | 无 |  |  |
|  | 插座 |  |  | 门的两边分别安装五眼插座 |  |  |
|  | 空调 | 台 | 1 | 根据空调位置布线（380 暗线） |  |  |
|  | 新辟教室办公区 | 套 | 1 | 无 |  |  |
|  | 储物柜 | 个 | 3 | 无 |  |  |
|  | 内墙粉刷 |  |  | 内墙粉刷 |  |  |
| 音乐教室3 （近配电房） 125室 | 移动多媒体投影 | 套 | 1 | 无 |  |  |
|  | 空调 | 台 | 1 | 根据空调位置布线（（380 暗线大头） |  |  |
|  | 移动白板 | 个 | 2 | 无 |  |  |
|  | 内墙粉刷 |  |  | 内墙粉刷 |  |  |
|  | 吊扇 | 个 | 4 | 新增安装吊扇4个（施工时请王伟现场协调装窗帘杆） |  |  |
| 乒乓馆 126、127室 | 乒乓桌 | 张 | 10 | 无 |  |  |
|  | 窗帘杆 | 根 | 2 | 无 |  |  |
|  | 长板凳 | 张 |  | 无 |  |  |
| 音乐教室4 （原动漫工作室） 313、314室 | 钢琴 | 架 | 1 | 无 |  |  |
|  | 讲台 | 个 | 1 | 无 |  |  |
|  | 移动多媒体投影 | 套 | 1 | 无 |  |  |
|  | 黑板（一半为五线谱） | 个 | 1 | 南墙安装黑板一块，涉及3个插座及布线，距地面20-30cm；分别在黑板左中右方，且距边线约60-100cm |  |  |
|  | 内墙粉刷 |  |  | 黑板左右内墙粉刷 |  |  |
|  | 椅子（带板） | 套 | 50 | 无 |  |  |
|  | 砸中间隔墙 | 面 | 1 | 砸中间隔墙 |  |  |
|  | 包管子 | 根 | 1 | 包管子（2根） |  |  |
|  | 窗帘 |  |  | 无 |  |  |
|  | 录播设备（录播手部动作） |  |  | 无 |  |  |
|  | 墙面镜子 | 面 | 1 | 北面墙上，宽7.5米，高2米 |  |  |
|  | 空调 | 个 | 1 | 拆除2个旧空调， 调配其他办公室 配相应暗线及插座 |  |  |
| 音乐教室5 （原艺术系工作室） 311室 | 钢琴 | 架 | 1 | 无 |  |  |
|  | 讲台 | 个 | 1 | 无 |  |  |
|  | 移动多媒体投影 | 套 | 1 | 无 |  |  |
|  | 黑板（一半为五线谱） | 个 | 1 | 北面墙上安装黑板一块，下方插座左中右同上 |  |  |
|  | 椅子（带板） | 套 | 50 | 无 |  |  |
|  | 内墙粉刷 |  |  | 内墙粉刷 |  |  |
|  | 三阶合唱台阶 | 个 | 3 | 无 |  |  |
|  | 录播设备（录播手部动作） |  |  | 无 |  |  |
|  | 窗帘 |  |  | 无 |  |  |
|  | 墙面镜子 | 面 | 1 | 南面墙上，宽7.5米，高2米 |  |  |
|  | 空调 | 台 | 1 | 暗线、大头处（380 暗线） |  |  |
| 舞蹈教室3 （原艺术系展厅） 312室 | 65寸液晶电视 | 台 | 1 | 东面墙上，距地2.5米5眼插座一个，紧靠电视，原有设备及线槽清除。 |  |  |
|  | 蓝牙音箱 | 台 | 1 | 每扇门的两边安装五眼插座。 |  |  |
|  | 堂鼓、鼓槌 | 副 | 1 | 无 |  |  |
|  | 新辟教师办公区（桌椅一套） | 套 | 1 | 无 |  |  |
|  | 内墙粉刷 |  |  | 内墙粉刷 |  |  |
|  | 储物柜 | 个 | 4 | 无 |  |  |
|  | 窗帘 |  |  | 无 |  |  |
|  | 南北对称镜子 | 面 | 1 | 北墙镜子按南墙现有镜子的高度和宽度规格配备 |  |  |
|  | 东面镜子 | 面 | 1 | 高度2米，宽度10米 |  |  |
|  | 把杆（图见附件6） | 排 | 2 | 南北两面墙上，高度1米，宽度8.5米 |  |  |
|  | 立式空调 | 个 | 2 | 暗线空调插座（380 暗线） |  |  |
|  | 地胶 | m² |  | 无 |  |  |
|  | 粉刷内墙 |  |  | 内墙粉刷 |  |  |
| 辅导员工作室 （原环艺打印室）310 | 粉刷内墙 |  |  | 内墙粉刷 |  |  |
| 学前教师办公室 （南301-306） | 粉刷内墙 |  |  | 内墙粉刷 |  |  |
| 兼职教师办公室302 （原艺术系辅导员办公室） | 粉刷内墙 |  |  | 内墙粉刷 |  |  |
| 档案室兼会议室303 （原艺术系会议室） | 粉刷内墙 |  |  | 粉刷内墙 |  |  |
| 展演厅 301 （原报告厅） | 舞台三边外扩1.2米 |  |  | 外扩1.2米后，整体铺设地板 |  |  |
|  | 所有线路 |  |  | 走顶部、走暗线，舞台灯（非照明灯）、空调开关、音响控制均在314室 |  |  |
|  | 三阶合唱台阶 | 个 | 5 | 无 |  |  |
|  | 空调更换 | 台 | 2 | 6组空调走线（380 暗线） |  |  |
|  | 把杆 | 排 | 2 | 南北两面墙上，长7米，高1米 |  |  |
|  | 墙面镜子 | 面 | 2 | 南北两面墙上，长7.2米，高2米 |  |  |
|  | 可移动椅子 | 把 | 200 | 无 |  |  |
|  | 投影 | 套 | 1 | 配套吊顶线路，开关设在控制室 |  |  |
|  | 三角钢琴 | 架 | 1 | 无 |  |  |
|  | 窗帘 |  |  | 无 |  |  |
|  | 舞台背景增设背景板 |  |  | （白色装饰板）拿具体方案 出新，除胶带 |  |  |
|  | 粉刷内墙 |  |  | 粉刷内墙 |  |  |
| 控制室（原北330） （原体育办公室） | 音箱系统 | 套 | 1 | 线路（同上） |  |  |
|  | 灯光系统 | 套 | 1 | 线路（同上） |  |  |
|  | 粉刷内墙 |  |  | 粉刷内墙 |  |  |
|  | 开窗 |  |  | 从西边起第三块砖上方约1米处开一可视展演厅小窗；从西边起第四块砖起一隔断，内为道具间，要求先提供设计图 |  |  |
| 服装道具室 （原东南杂物间） | 服装架子 | 个 | 3 | 无 |  |  |
|  | 陈列柜 | 组 | 1 | 无 |  |  |
|  | 粉刷内墙 |  |  | 粉刷内墙 |  |  |
| 三楼过道 | 壁灯 | 个 | 50 | 安装顶灯50个（同南三楼过道） |  |  |
|  | 栏杆、门出新 |  |  | 重新油漆 |  |  |
| 一楼两北楼梯间 | 铝合金隔断间 |  |  | 隔间、参照体艺馆灰色铝合金，附设计方案并报价 |  |  |
| 体育馆球场内 | 除锈 |  |  | 篮球、排球场上方除锈、油漆 |  |  |
| 馆内部分修补粉刷 | 漏水处 |  |  | 修补粉刷 |  |  |