## 2.1表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 应急照明部分 |  | 0.00
2 | 按项整改部分 |  | 0.00
3 | 泵房配电柜更换 |  | 0.00
合 计
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：应急照明部分 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：应急照明部分 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 专家楼扩建 |  |  | 1
1 | 030904012005 | 应急照明集中控制器主机 | 应急照明集中控制器主机接线安装调试，含系统调试 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 应急照明集中电源 | 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:按系统图定制 3.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5 4.安装方式:挂墙明装,含接地、防火封堵 | 台 | 6
3 | 030412001009 | 安全出口灯 | 1.名称:集中控制型安全出口灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 24
4 | 030412001010 | 楼层标志灯 | 1.名称:集中控制型楼层标志灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 15
5 | 030412001011 | 左向疏散指示灯 | 1.名称:集中控制型左向疏散指示灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 28
6 | 030412001012 | 右向疏散指示灯 | 1.名称:集中控制型右向疏散指示灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 31
7 | 030412001013 | 带楼层双面单向疏散指示灯 | 1.名称:集中控制型带楼层双面单向疏散指示灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 13
8 | 030412001014 | 双面单向疏散指示灯 | 1.名称:集中控制型双面单向疏散指示灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 3
9 | 030412001015 | 应急照明灯 | 1.名称:集中控制型应急照明灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 142
10 | 030412001016 | 带楼层单面单向疏散指示灯 | 1.名称:集中控制型带楼层单面单向疏散指示灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 2
11 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架、管内敷设 3.型号:WDZNRYS-2*2.5 | m | 800
12 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架、管内敷设 3.型号:WDZNRYS-2*1.5 | m | 200
13 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架、管内敷设 3.型号:WDZNBYJ-*4 | m | 1650
14 | 030411001023 | 配管 | 热镀锌钢管RC20,明暗配综合考虑，明配含支架制作安装，暗配含开补槽 | m | 1350
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月23日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：应急照明部分 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030411001024 | 配管 | JDG20,明暗配综合考虑，明配含支架制作安装，暗配含开补槽 | m | 200
16 | 010101003002 | 室外开挖 | 室外开挖并回填，恢复原样 | 项 | 1
|  | C 后勤辅助楼 |  |  | 1
17 | 030404017001 | 应急照明集中电源 | 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:按系统图定制 3.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5 4.安装方式:挂墙明装,含接地、防火封堵 | 台 | 3
18 | 030412001001 | 安全出口灯 | 1.名称:集中控制型安全出口灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 15
19 | 030412001002 | 楼层标志灯 | 1.名称:集中控制型楼层标志灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 9
20 | 030412001003 | 左向疏散指示灯 | 1.名称:集中控制型左向疏散指示灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 18
21 | 030412001004 | 右向疏散指示灯 | 1.名称:集中控制型右向疏散指示灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 3
22 | 030412001005 | 带楼层双面单向疏散指示灯 | 1.名称:集中控制型带楼层双面单向疏散指示灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 6
23 | 030412001006 | 双面单向疏散指示灯 | 1.名称:集中控制型双面单向疏散指示灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 1
24 | 030412001007 | 应急照明灯 | 1.名称:集中控制型应急照明灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 40
25 | 030412001008 | 带楼层单面单向疏散指示灯 | 1.名称:集中控制型带楼层单面单向疏散指示灯安装调试，含接线盒安装 | 套 | 3
26 | 030904003003 | 手动控制按钮 | 手动控制按钮接线安装调试，含接线盒安装 | 个 | 4
27 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架、管内敷设 3.型号:WDZNRYS-2*2.5 | m | 319
28 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架、管内敷设 3.型号:WDZNBYJ-*4 | m | 2100
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月23日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：应急照明部分 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
29 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式、部位:桥架/管内敷设，含电缆头制作安装 | m | 50
30 | 030411001021 | 配管 | 热镀锌钢管RC20,明暗配综合考虑，明配含支架制作安装，暗配含开补槽 | m | 1019
31 | 030411001022 | 配管 | JDG20,明暗配综合考虑，明配含支架制作安装，暗配含开补槽 | m | 50
32 | 010101003001 | 室外开挖 | 室外开挖并回填，恢复原样 | 项 | 1
分部分项合计
33 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月23日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：应急照明部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：应急照明部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：应急照明部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计 | [5 empty] | 3917.22
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：应急照明部分 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：应急照明部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
1.1 | 社会保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 环境保护税
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
合 计 | [7 empty] | 8542.30
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  | 2024年12月23日
表-13

## 3.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：应急照明部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 30 | 材料费 |  |  |  | 元 | 943.411173
2 | 50 | 应急照明集中控制器主机 |  |  |  | 台 | 1
3 | 50 | 应急照明集中电源 |  |  |  | 台 | 9
4 | 50 | 手动控制按钮 |  |  |  | 个 | 4
5 | 99 | 室外开挖 |  |  |  | 项 | 1
6 | 99 | 室外开挖 |  |  |  | 项 | 1
7 | 01030106 | 钢丝 | Φ1.6 |  |  | kg | 4.9371
8 | 01090166 | 圆钢 | Φ5.5～9 |  |  | kg | 17.2937
9 | 01293501 | 钢垫板 |  |  |  | kg | 1.35
10 | 02270106 | 白布 |  |  |  | m | 0.4
11 | 02270131 | 破布 |  |  |  | kg | 1.54
12 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4×40 |  |  | 十个 | 69.768
13 | 03031303 | 镀锌自攻螺钉 | M4～6×10～35 |  |  | 十个 | 1.28
14 | 03031327 | 镀锌自攻螺钉 | M6×100 |  |  | 十个 | 0.16
15 | 03050634 | 精制带母镀锌螺栓 | 带2个垫圈M10×80～120 |  |  | 套 | 4.1
16 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×100内2平1弹垫 |  |  | 套 | 15.3
17 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×100内2平1弹垫 |  |  | 套 | 18.9
18 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 |  |  | 套 | 371.28
19 | 03070306 | 镀锌滚花膨胀螺栓 | M10 |  |  | 套 | 4
20 | 03070806 | 塑料膨胀管 | Φ6×50 |  |  | 十个 | 0.68
21 | 03070807 | 塑料膨胀管 | Φ8×50 |  |  | 十个 | 69.768
22 | 03270104 | 铁砂布 | 2# |  |  | 张 | 12.6
23 | 03410206 | 电焊条 | J422 Φ3.2 |  |  | kg | 16.3461
24 | 03411302 | 焊锡 |  |  |  | kg | 6.4828
25 | 03430900 | 焊锡丝 |  |  |  | kg | 0.63
26 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g |  |  | kg | 0.6469
27 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#～17# |  |  | kg | 16.4354
28 | 03632105 | 钻头 | Φ3 |  |  | 根 | 0.08
29 | 03633105 | 冲击钻头 | Φ6～8 |  |  | 根 | 0.24
30 | 03633106 | 冲击钻头 | Φ6～12 |  |  | 根 | 26.724
31 | 03633108 | 冲击钻头 | Φ10～20 |  |  | 根 | 0.13
32 | 03652404 | 金刚石锯片 | Φ114×1.8 |  |  | 片 | 17.5473
33 | 03652421 | 锯条 |  |  |  | 根 | 77.32
34 | 03652422 | 钢锯条 |  |  |  | 根 | 0.5
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
承包人供应材料一览表
工程名称：应急照明部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
35 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 |  |  | kg | 1192.6926
36 | 04030107 | 中砂 |  |  |  | t | 7.589862
37 | 05050111 | 胶合板 | 2440×1220×6 |  |  | m2 | 0.04
38 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 |  |  | kg | 22.2686
39 | 11030525 | 防火涂料 | A60-1 |  |  | kg | 0.2
40 | 11112504 | 无光调和漆 |  |  |  | kg | 0.27
41 | 11452103 | 工业酒精 | 99.5% |  |  | kg | 0.0879
42 | 11591104 | 玻璃胶 | 310g |  |  | 支 | 0.2
43 | 12010103 | 汽油 |  |  |  | kg | 30.4745
44 | 12030106 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg | 5.6856
45 | 12070109 | 电力复合脂 |  |  |  | kg | 3.94
46 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m |  |  | 卷 | 0.9
47 | 12430346 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m |  |  | 卷 | 0.005
48 | 12430361 | 塑料粘胶带 |  |  |  | 盘 | 13.7495
49 | 12430363 | 塑料胶布带 | 20mm×10m |  |  | 卷 | 30
50 | 12430364 | 塑料胶布带 | 20mm×50m |  |  | 卷 | 1.536
51 | 14010305 | 焊接钢管 | DN20 |  |  | m | 2440.07
52 | 14312502 | 塑料软管 |  |  |  | kg | 1.35
53 | 14312509 | 塑料软管 | dn6 |  |  | m | 5.4
54 | 14350105 | 异型塑料管 | dn2.5～5 |  |  | m | 1.35
55 | 14350106 | 异型塑料管 | dn5 |  |  | m | 1.07
56 | 15023127 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 |  |  | 个 | 366.0105
57 | 21330501 | 光盘 |  |  |  | 张 | 0.3
58 | 22470111 | 带楼层双面单向疏散指示灯 |  |  |  | 套 | 19.19
59 | 22470111 | 右向疏散指示灯 |  |  |  | 套 | 34.34
60 | 22470111 | 双面单向疏散指示灯 |  |  |  | 套 | 4.04
61 | 22470111 | 带楼层单面单向疏散指示灯 |  |  |  | 套 | 5.05
62 | 22470111 | 楼层标志灯 |  |  |  | 套 | 24.24
63 | 22470111 | 应急照明灯 |  |  |  | 套 | 183.82
64 | 22470111 | 左向疏散指示灯 |  |  |  | 套 | 46.46
65 | 22470111 | 安全出口灯 |  |  |  | 套 | 39.39
66 | 24150703 | 瓷接头 | 双路 |  |  | 个 | 363.59
67 | 24170102 | 黄漆布带 | 20mm×40m |  |  | 卷 | 3.402
68 | 25010309 | 裸铜线 | 10mm2 |  |  | kg | 1.8
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
承包人供应材料一览表
工程名称：应急照明部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
69 | 25030142 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 105℃-2.5mm2 |  |  | m | 179.677
70 | 25036303 | ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 1mm2 |  |  | m | 4.3662
71 | 25130000 | 控制电缆 | WDZN-KYJY-4*1.5 |  |  | m | 50.75
72 | 25430314 | WDZNRYS-2*2.5 |  |  |  | m | 1208.52
73 | 25430314 | WDZNRYS-2*1.5 |  |  |  | m | 216
74 | 25430315 | 铜芯绝缘导线截面 | ＜4mm2 |  |  | m | 3937.5
75 | 26060351 | 紧定式镀锌电线管(JDG) | DN20 |  |  | m | 257.5
76 | 26064107 | 塑料护口(钢管用) | dn20 |  |  | 个 | 366.0105
77 | 26064306 | 紧定式直管接头 | Φ20 |  |  | 个 | 43.775
78 | 26065131 | 镀锌电线管接头 | Φ20×5 |  |  | 个 | 390.4112
79 | 26065306 | 紧定式锁母 | Φ20 |  |  | 个 | 46.35
80 | 26090503 | 铜接线端子 | DT-4mm2 |  |  | 个 | 358.295
81 | 26090507 | 铜接线端子 | DT-10mm2 |  |  | 个 | 18.27
82 | 26250311 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 |  |  | 个 | 11.7
83 | 26250360 | 塑料线卡 | Φ15以下 |  |  | 个 | 14
84 | 31090144 | 打印纸 | 132行(381-1) |  |  | 箱 | 0.0261
85 | 31110301 | 棉纱头 |  |  |  | kg | 14.1518
86 | 31130106 | 其它材料费 |  |  |  | 元 | 101.5508
87 | 31132508 | 电池 |  |  |  | 节 | 3.6
88 | 31150101 | 水 |  |  |  | m3 | 1.41426
89 | 31150301 | 电 |  |  |  | kW·h | 5.481
90 | 31170103 | 标志牌 |  |  |  | 个 | 3
91 | 31170104 | 标志牌 | 塑料扁形 |  |  | 个 | 1
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日

## 4.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：按项整改部分 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：按项整改部分 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 按项整改部分 |  |  | 1
1 | 030408001001 | 线缆共桥架敷设整改（专家楼及后勤楼） | 消防、非消防线缆分桥架敷设整改，含桥架揭盖板，线缆拆装整理增补等 | 项 | 1
2 | 030408001002 | 消火栓按钮断线（专家楼及后勤楼） | 检查线路并更换修复，恢复系统运行 | 项 | 1
3 | 030408001003 | 专家楼屋顶动压不合格、不能联动启泵 | 检查恢复，包括更换损坏的设备材料，增设控制电缆至消防控室等，满足消防验收要求 | 项 | 1
4 | 030408001005 | 后勤楼屋顶动压不合格及压力表损坏、不能联动启泵 | 检查恢复，包括更换损坏的设备材料，增设控制电缆至消防控室等，满足消防验收要求 | 项 | 1
5 | 030408001006 | 泵房不具备起泵条件（低压压力开关及附件） | 检查恢复，包括更换损坏的设备材料，满足消防验收要求 | 项 | 1
6 | 030901010001 | 专家楼2、3层未按设计采用减压稳压消防栓 | 整改成减压稳压消防栓 | 套 | 18
7 | 030901010002 | 后勤楼1.2.3层未按设计采用减压稳压消防栓 | 整改成减压稳压消防栓 | 套 | 9
8 | 030901010003 | 消火栓试水阀不能正常使用 | 更换消火栓试水阀 | 项 | 1
9 | 030901010004 | 屋顶水箱水流开关未能调试，不能使用 | 整改修复 | 项 | 1
10 | 030404017001 | 消防电箱应有明显标志 | 增加明显标志，含人工及材料 | 台 | 1
分部分项合计
11 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月23日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：按项整改部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：按项整改部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.1 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.10%
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：按项整改部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：按项整改部分 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-12

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：按项整改部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
合 计 | [7 empty] | 2513.19
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  | 2024年12月23日
表-13

## 4.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：按项整改部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 99 | 消防电箱应有明显标志 |  |  |  | 台 | 1
2 | 99 | 计日工 |  |  |  | 工日 | 4
3 | 99 | 计日工 |  |  |  | 工日 | 113
4 | 02190109 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 |  |  | m | 45.36
5 | 03210211 | 砂轮片 | Φ400 |  |  | 片 | 1.026
6 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 |  |  | kg | 38.61
7 | 05030100 | 木方材 |  |  |  | m3 | 0.081
8 | 20030105 | 室内消火栓 | 单栓DN65 |  |  | 套 | 40.5
9 | 31110301 | 棉纱头 |  |  |  | kg | 2.7
10 | 31130106 | 其它材料费 |  |  |  | 元 | 22.005
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日

## 5.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：泵房配电柜更换 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房配电柜更换 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 泵房配电柜更换 |  |  | 1
1 | 030404017003 | 双电源喷淋控制柜 | 45KW 一控二1700*700 正泰元器件，含接线（包括原进线电缆拆装恢复）、接地，防火封堵、连接铜排制作安装、基础槽钢制作安装，双电源调试 | 台 | 1
2 | 030404017004 | 双电源消防控制柜 | 45KW 一控三1700*700 正泰元器件，含接线（包括原进线电缆拆装恢复）、接地，防火封堵、连接铜排制作安装、基础槽钢制作安装，双电源调试 | 台 | 1
3 | 030404017005 | 电源柜 | 1800*700施耐德元器件，含接线（包括原进线电缆拆装恢复）、接地，防火封堵、连接铜排制作安装、基础槽钢制作安装，双电源调试 | 台 | 1
4 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架、管内敷设 3.型号:BV16 | m | 300
5 | 030404036001 | 其他电器 | 铜接线端子制作安装导线截面16mm2 | 个 | 30
分部分项合计
6 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月23日
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房配电柜更换 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房配电柜更换 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.1 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.10%
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房配电柜更换 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计 | [5 empty] | 187.17
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泵房配电柜更换 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-12

## 5.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：泵房配电柜更换 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
合 计 | [7 empty] | 3342.23
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  | 2024年12月23日
表-13

## 5.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：泵房配电柜更换 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 30 | 材料费 |  |  |  | 元 | 44.0091
2 | 50 | 双电源消防控制柜 |  |  |  | 台 | 1
3 | 50 | 双电源喷淋控制柜 |  |  |  | 台 | 1
4 | 50 | 电源柜 |  |  |  | 台 | 1
5 | 01030106 | 钢丝 | Φ1.6 |  |  | kg | 0.39
6 | 01130206 | 镀锌扁钢 | -25×4 |  |  | kg | 7.65
7 | 01293501 | 钢垫板 |  |  |  | kg | 0.9
8 | 02270131 | 破布 |  |  |  | kg | 1.65
9 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×100内2平1弹垫 |  |  | 套 | 36.6
10 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×100内2平1弹垫 |  |  | 套 | 18.3
11 | 03270104 | 铁砂布 | 2# |  |  | 张 | 6
12 | 03410206 | 电焊条 | J422 Φ3.2 |  |  | kg | 0.45
13 | 03411302 | 焊锡 |  |  |  | kg | 0.39
14 | 03430900 | 焊锡丝 |  |  |  | kg | 0.45
15 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g |  |  | kg | 0.06
16 | 03652422 | 钢锯条 |  |  |  | 根 | 3.09
17 | 11111703 | 酚醛磁漆 |  |  |  | kg | 0.06
18 | 11112504 | 无光调和漆 |  |  |  | kg | 0.15
19 | 12010103 | 汽油 |  |  |  | kg | 3.9
20 | 12070109 | 电力复合脂 |  |  |  | kg | 0.21
21 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m |  |  | 卷 | 0.6
22 | 12430363 | 塑料胶布带 | 20mm×10m |  |  | 卷 | 3.3
23 | 14312502 | 塑料软管 |  |  |  | kg | 0.9
24 | 24170102 | 黄漆布带 | 20mm×40m |  |  | 卷 | 0.18
25 | 25430315 | 铜芯绝缘导线截面 | ＜16mm2 |  |  | m | 315
26 | 26090508 | 铜接线端子 | DT-16mm2 |  |  | 个 | 30.45
27 | 31110301 | 棉纱头 |  |  |  | kg | 1.2
28 | 31130106 | 其它材料费 |  |  |  | 元 | 3.51
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日