金审学院专家楼监控系统投标报价表（单位：元）

| 序号 | 设备名称 | 厂商、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清摄像头（含安装支架） |  | 套 | 24 |  |  |  |
| 2 | 24口POE交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 硬盘录像机（32路）（含硬盘，要求至少存储一个月） |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 显示器（21') |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 监控屏（42'电视机） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 机柜（12U、含PDU） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 超五类非屏蔽网线 |  | 箱 | 8 |  |  |  |
| 8 | 工程辅材（线管、水晶头、线标、扎带等所有工程所需） |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 二、施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工费 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 三、合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |